## Indata
Lista med projektuppgifter | Värden från projektet
Gula rutor måste fyllas i manuellt om man använder Pamir. Används annat program måste alla värden fyllas i manuellt. Notera: All information används i dagsläget inte på sidorna för utskrift.
Programversion | Pamir 5.2b
Projektnamn | Projektnamn
Kundnamn | Kundnamn
Byggplats | Byggplats
Adress byggplats | Adress byggplats
Adress kund | Adress kund
Slutkund | Slutkund
NA | EKS 9
Norm - Kort | EC.SE
Norm - Lång | EuroCode - Sverige
C/C avstånd | 1200
Egentyngd yttertak | 650 | N/m²
Egentyngd innertak | 300 | N/m²
Snözon | 2
Snölast | 2000
Snörasskydd i projektet | FALSE
Snöfickor i projektet | FALSE | SANT/FALSKT
Höjd över havet | 400 | m
Vindzon
Vindlast | 852.9978 | N/m²
Referensvindhastighet | 24 | m/s
Terrängkategori | 1. Öppen terräng med få hinder
Nyttig last ramverk | 2000 | N/m²
Övriga speciallaster i projektet | FALSE | SANT/FALSKT
Byggnadskategori | Bostäder
Ordernummer | Ordernummer
Produktionsdatum | 2016-12-01
Prestandadeklaration |  | xxxx/2013/123
Taklutning | 12
Transportlängd | 14000 | mm
Transporthöjd | 1624 | mm
Transportdelade takstolar i projektet | FALSE
Förstärkta takstolar i projektet | FALSE
Diagonal med avstyvning i projektet | TRUE
Sammansatta takstolar i projektet | FALSE
Inkluderade takstolar | T1,T2
Plåtplaceringstolerans | 8 | mm
Produktcertifikatnummer | 12345
Nofitikationsnummer | 0402
Produktcertifikat | 0402 - CPR - 12345
Klimatklass | 2 = 65% <= RF < 85%
Tillverkningsställe | Tillverkningsort
Tillverkare | STAKs tillverkning
STAK gatan 23
123 45 STAKSTAN
Tel: 0123-456 78
Hemsida: www.stak.se
Logo | Ersätt exempelloggan med din egen.
Se till att loggan ryms inom rutan.
Medlem i STAK | TRUE | SANT/FALSKT

## Utskrift
Prestandadeklaration - Takstolar
| Takstolar objekt Nr: |  | Projektnamn
Byggproduktens avsedda användning såsom förutsett av tillverkaren:
SS-EN 14250:2010 Träkonstruktioner - Förtillverkade bärverk med förband av spikplåtar -
Produktkrav, samt enligt EN 1995-1-1 Design of timber structures
| Tillverkare: | STAKs tillverkning |  |  |  | Inkluderade takstolar:
|  | STAK gatan 23 |  |  |  | Enligt bifogade handlingar
123 45 STAKSTAN
Tel: 0123-456 78
Hemsida: www.stak.se
System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda:
System 2+
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, identifikationsnummer 0402 har utfört inledande
inspektion och granskning av egenkontroll, samt utför fortlöpande kontroll enligt system 2+ och
har utfärdat Certifikat 0402 - CPR - 12345.
Angivna prestanda:
| Väsentliga egenskaper |  |  | Prestanda | [5 empty] | Harmoniserad teknisk specifikation
| Hållfasthet och styvhet |  |  | Enl. bifogade konstruktionshandlingar EKS 9 och EK5 | [5 empty] | EN 14250:2010, EN 1995-1-1
| Brandförhållande Reaktion vid brandpåverkan |  |  | Klass D-s2, d0 | [5 empty] | EN 13501-1
| Brandmotstånd |  |  | NPD
| (Klimatklass) |  |  | 2 = 65% <= RF < 85%
| Farliga substanser |  |  | NPD eller produkten innehåller inga farliga substanser
| Beständighetsklass |  |  | 4 | [5 empty] | EN 350-2
Prestanda för ovanstående produkt överensstämmer med den
prestanda som anges i tabellen.
Försäkran om att ovanstående kontroller enligt EN 14250:2010, samt
prestandadeklaration är genomförda med godkänt resultat.
Tillverkningsort 2026-07-29
| Ort och datum |  |  | Underskrift tillverkningsansvarig takstolar
[10 empty] | Datum: | 2026-07-29
Rev:
Godkänd:
Bilaga 1
Sammanställning över egenkontroll av CE-märkta takstolar
| Tillverkare: | STAKs tillverkning |  |  |  |  | Beställare: |  | Kundnamn
| Objekt nr: | Projektnamn |  |  |  |  | Beräkningsprogram: |  | Pamir 5.2b
| Projektering utförs av: |  |  | Beställare |  |  |  | Tillverkare |  | Konsult
| (Kontrollpunkt se kontrollanvisning) |  |  | Dimensioneringen utförd av |  |  |  |  | Granskad av
Nr | Kontrollställe |  |  |  | OK | Anm | Nr | Kontrollställe |  |  | OK | Anm
1 | Ritning | [5 empty] | 9 | Virkets fuktkvot
| Är ritningen undertecknad och tillräckligt utförlig? | [6 empty] | Målfuktkvot 16%. Ange uppmätt värde.
2 | Plåtfabrikat | [5 empty] | 10 | Vankant
| Används rätt plåtfabrikat? | [6 empty] | Är virket fullkantat där spikplåtarna pressas i?
3 | Plåtstorlek | [5 empty] | 11 | Tillkapning
| Används rätt plåtstorlek? | [6 empty] | Är spelet i knutarna max 3 mm? Dock får medelspelet ej vara större än 1,5 mm.
4 | Plåtplacering | [5 empty] | 12 | Virkesskada
| Är avvikelsen max 8 mm i alla riktningar? Är huvudriktningen enligt ritning rätt? | [6 empty] | Är virket oskadat efter pressning?
5 | Inpressning | [5 empty] | 13 | Takstolens huvudmått
| Är maximalt glapp högst 1 mm på max 25 % av förankringsarean? | [6 empty] | Är avvikelsen max 10 mm upp till 10m, +1 mm/meter däröver?
6 | Inverkan av kvistar | [5 empty] | 14 | Lyft
| Är tänder och virke oskadat efter inpressning i kvist? | [6 empty] | Lyfts takstolen ut rätt?
7 | Virkesdimension | [5 empty] | 15 | Lagring
| Max 1 mm avvikelse mot nominell virkesdimension vid dimension < 100mm, 2mm > 100mm. Är tjocklek- och breddskillnad max 1 resp 2 mm? | [6 empty] | Lagras och buntas takstolarna rätt?
[7 empty] | 16 | Märkning
Är märkningen rätt? ("Varning")
8 | Virkeskvalitet | [5 empty] | 17 | Plåthörnutstick
| Är kvaliteten rätt enligt ritning? | [6 empty] | Utanför yttre delar för ej förekomma. Inre delar ska plåthörn vara "täckta".
Pos |  | Anmärkning
Tillverkningsort 2026-07-29
| Ort och datum |  |  | Underskrift produktionspersonal
CE-märkning enligt EN 14250:2010 ZA.2 se baksida detta kvalitetsdokument.
[10 empty] | Datum: | 2026-07-29
Rev:
Godkänd:
Bilaga 2
Konstruktionsdokumentation - Takstolar
|  |  | Objekt nr: |  | Projektnamn
| KONTROLLSTÄLLE |  | VÄRDE |  |  | TOLERANSER/KRAV |  |  |  | ANMÄRKNING
KONSTRUKTION
| Dimensionering |  |  |  |  | Utförd enligt EKS 9 och EK5
| Byggnadskategori |  | Bostäder
| Klimatklass |  | 2 = 65% <= RF < 85%
| Säkerhetsklass |  | Se ritning
| Snözon |  | 2
| Snörasskydd |  | Nej
| Höjd över havet |  | 400 m |  |  | Upp till och med denna höjd
| Hastighetstryck |  | Se ritning
| Referensvindhastighet |  | 24 m/s
| Terrängtyp |  | 1. Öppen terräng med få hinder
| Egentyngd yttertak |  | Se ritning
| Nyttig last |  | Se ritning
| Avsträvning överram |  | Se ritning
| Avsträvning underram |  | Se ritning
| Avsträvning diagonal |  | Ja - Se ritning och TB96-10 | [6 empty] | Se www.takstol.se
| Takstolar levereras delade |  | Nej
| Takstolar förstärks på plats |  | Nej
| Sammansatta takstolar i projektet |  | Nej
| s-avstånd |  | Se ritning
| Deformation |  | Se ritning
| Snöfickor |  | Nej
| Övriga speciallaster |  | Nej
Övrigt
| Takstabilitet |  |  |  |  | Se anmärkning på ritning
Dimensioneringskontroll utförd av:
| Ort och datum |  |  | Underskrift konstruktionsdokumentation